ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для изготовления нагрузочного устройства

| Ответственное контактное лицо (1/2) |
| --- |
| Фамилия Имя Отчество* |  |
| Должность* |  |
| Телефон* |  |
| Электронная почта* |  |
| Наименование организации* |  |
| Город объекта эксплуатации* |  |

* — обязательные поля

| Технические параметры нагрузочного устройства (2/2) |
| --- |
| Мощность нагрузочного устройства, кВт |  |  |
| Требуемое количество нагрузочных устройств |  |  |
| Тип нагрузки |  |  |
|  |  | активная (резистивная) нагрузка |
|  |  | активно-реактивная (емкостная) |
|  |  | активно-реактивная (индуктивная) |
|  |  | реактивная (емкостная) |
|  |  | реактивная (индуктивная) |
|  |  | другое |
| Напряжение, В |  |  |
| Коэффициент мощности, cos (ϕ) |  |  |
| Количество шагов нагрузки |  |  |
| Минимальный шаг нагрузки, кВт |  |  |
| Количество фаз |  |  |
| Род тока |  |  |
|  |  | переменный |
|  |  | постоянный |
| Частота переменного тока, Гц |  |  |
| Исполнение конструкции |
|  |  | К1 - под капотом |
|  |  | К2 - всепогодный евро-кожух |
|  |  | К3 - контейнер |
|  |  | на шасси или на прицепе |
| Тип контроллера нагрузочного модуля (если известен) |  |  |
| Питание собственных нужд |
|  |  | От нагружаемого источника |
|  |  | От независимого источника |
|  |  | Оба варианта (переключатель) |
|  |  | другое |
| Где будет эксплуатироваться нагрузочное оборудование? |
|  |  | в помещении |
|  |  | под открытым небом |
| Для какого оборудования будет использован нагрузочный модуль? |  |  |
| Опции (необходимые подчеркнуть) |
| Автоматическая дозагрузка |
| Цифровой блок управления и измерения показателей |
| Аналоговый измеритель активной мощности |
| Выносной кожух для выключателя нагрузки для удаленной установки |
| Контроллер, задающий ступени нагрузки потребителями |
| Контроллер защиты шагов нагрузки предохранителями |
| Фильтры системы приточной вентиляции охлаждения |
| Измерительные приборы: амперметр, вольтметр, частотомер |
| Документация: базовая, расширенная, специальная |
| Если требуются кабели для подключения, укажите тип и длину |  |

| Комментарии, дополнительные пожелания в свободной форме |  |
| --- | --- |