# Опросный лист

на изготовление дизельной насосной установки

| Название компании / организации |  |
| --- | --- |

| Номер телефона (с кодом города) |  |
| --- | --- |

| Контактный E-mail |  |
| --- | --- |

| Контактное лицо (ФИО) |  |
| --- | --- |

| Количество ДНУ, шт. |  |
| --- | --- |

# Сфера применения ДНУ

| Пожаротушение |  | Орошение |  | Осушение |  | Водоотведение |  | Разработка полезных ископаемых |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Иное назначение или подробности: |  |
| --- | --- |

Тип перекачиваемой жидкости

| Указать тип перекачиваемой жидкости: например, вода, грязная вода (степень загрязненности), гравийно-песчаные смеси, горячая вода, морская вода, нефть и тяжелые нефтепродукты, легкие нефтепродукты (дизельное топливо, бензин, керосин), пищевые продукты, навоз, сапропель, консистентные среды, сточные массы, жидкие отходы, спирты, химически активные среды (с содержанием щелочей, кислот) и др. |  |
| --- | --- |

| Температура перекачиваемой жидкости: |  |
| --- | --- |

# Технические характеристики

| Подача: |  | м3/ч |
| --- | --- | --- |

| Напор: |  | м |
| --- | --- | --- |

| Геодезическая высота всасывания |  | м |
| --- | --- | --- |

| Климатическое исполнение или климатическая зона места эксплуатации |  |  |
| --- | --- | --- |

## Ограничения по габаритам и весу установки

| Длина, мм |  |
| --- | --- |
| Ширина, мм |  |
| Высота, мм |  |
| Вес, кг |  |

## Исполнение

| Навес |  |
| --- | --- |
| Капот | Теплоизолированный |
|  | Погодозащитный |
| Контейнер | Стандартный морской |
|  | Утепленный типа «Север» |
|  | Антивандальный утепленный типа «Север-М» |

## Степень мобильности ДНУ

| Стационарное |  |
| --- | --- |
| Шасси-прицеп |  |
| Сани | Сани-лыжи |
|  | Сани-волокуши |

## Нагнетательная и всасывающая линии

| Система заполнения насоса | Газоструйный вакуумный аппарат (для ДНУ с отключаемым приводом) |
| --- | --- |
|  | Ручной мембранный насос |
|  | Мотопомпа |
| Запорная арматура на нагнетательный патрубок | Задвижка с электрическим приводом |
|  | Ручной затвор |
|  | Иные виды арматуры: краны, обратные клапаны и др. |
| Всасывающие магистрали в сборе (указать длину кратно 4м) | Всасывающая магистраль с фланцевым соединением |
|  | Всасывающая магистраль с быстроразъемными соединениями |
| Напорные магистрали | Эластичные напорные рукава с фланцевым соединением (ДУ до 300 мм, давление до 10 атм.) |
|  | Напорные рукава с быстроразъемным соединением (Ду до 200 мм, давление до 10 атм.) |
|  | S- образная труба на напорную магистраль для ДНУ с насосами Caprari/Rovatti |
|  | Металлорукава высокого давления (для ДНУ с насосами типа ЦНС) |

## Система подогрева

| Подогреватель с ручным запуском типа ПЖД-30 |  |
| --- | --- |
| Подогреватель с ручным или автоматическим запуском типа Webasto |  |
| Таймер для программируемого запуска жидкостного предпускового подогревателя Webasto |  |
| Электрический подогреватель 220 В |  |

## Система управления

| Расположение | Закреплен на стойке на раме установки |
| --- | --- |
|  | Прикладывается для установки в щитовую |
| Ручной запуск (основное водоснабжение) |  |
| Автоматический запуск (резервирование основного насоса) |  |

## Система выхлопа

| Глушитель |
| --- |
| Искрогаситель для пожаробезопасности |  |
| Заслонка аварийного останова по воздуху |  |

## Система дистанционного мониторинга и управления

| Дополнительная панель оператора (расстояние до 300 м); |  |
| --- | --- |
| Локальный проводной канал связи Modbus RS 485 |  |
| Удаленный беспроводной радиоканал связи (расстояние до 3000 м); |  |
| Удаленная беспроводная связь по GSM каналу (расстояние неограниченно); |  |
| Система управления и мониторинга через интернет (расстояние ограничено Интернет-соединением) |  |
| Удаленная беспроводная связь по GPRS каналу (расстояние неограниченно) |  |
| Продолжительность непрерывной работы без дозаправки, ч |  |
| Место для установки топливных баков |
| Встроенные в раму | Отдельно от ДНУ |
| Система автоматической дозаправки топлива (указать источник дозаправки) |  |

# Условия установки и эксплуатации

| Климатические условия эксплуатации | Минимальная температура воздуха, С° |
| --- | --- |
|  | Максимальная температура воздуха, С° |
|  | Повышенная запыленность |
| Размещение установки | Под открытым небом |
|  | Под навесом |
|  | В помещении |
|  | На платформе автомобиля |
|  | На санях |

# Предпочтение производителей узлов ДНУ

| Зарубежным производителям двигателей | Отечественным производителям двигателей |
| --- | --- |

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)