Опросный лист

для определения цены электростанций и подготовки предложений

На основании ответов на вопросы, содержащиеся в данном вопроснике, может быть определен состав основного оборудования станций, рассчитана их стоимость.

Для расчёта стоимости станции необходимо ответить на вопросы, отмеченные символом *, для подготовки обоснований инвестиций – на все.

- *Наименование предприятия

- *Его почтовый адрес

- *Ф.И.О., должность первого лица

- *Телефон, факс и E-mail приемной

- Ф.И.О., должность контактного лица

Телефон, факс и E-mail контактного лица

Желательная рентабельность новой (модернизируемой) электростанции

- * Наименование объекта-потребителя энергоресурсов, вырабатываемых электростанцией

- *Расчётные энергетические характеристики объекта:

- электрическая нагрузка, кВт

- тепловая нагрузка, Гкал/ч

- *Годовое потребление энергоносителей:

- электроэнергии, тыс. кВт*ч

- тепловой энергии, тыс. Гкал

- График потребления энергоносителей:

| Тип энергии | Базовая нагрузка | Максимальная | Минимальная |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зима | лето | зима | лето | зима | лето |
| Электрическая энергия, кВт |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |

- *Топливо для электростанции (нужное подчеркнуть, для газового топлива указать давление перед ГРП, для жидкого топлива, сжиженного и сжатого газа – объём имеющихся ёмкостей, потенциально возможный для топливоснабжения станции):

| Вид топлива | Давление, МПа | Объем емкостей, м3 |
| --- | --- | --- |
| Попутный нефтяной газ |  | - |
| Природный магистральный |  | - |
| Сжиженный пропан | - |  |
| Сжиженный пропан-бутан | - |  |
| Керосин осветительный | - |  |
| Дизельное топливо | - |  |
| Другое 1) |  |  |

1) При использовании нестандартного топлива, например, попутного газа или газового конденсата, указать дополнительно компонентный состав и теплотворную способность, Приложение.

- *Характеристика площадки размещения электростанции:

- диапазон температур наружного воздуха, °С

- высота над уровнем моря (если выше 1000 м), м

- размещение электростанции (желаемое подчеркнуть)

на открытой площадке в индивидуальных укрытиях (контейнерах);

в общем здании.

- *Вид строительства (нужное подчеркнуть):

- новое строительство в дополнение к существующим источникам;

- строительство в порядке реконструкции (замены) существующих источников;

- только новое строительство как единственного источника энергоснабжения объекта.

- *Режим работы электростанции по отпуску электроэнергии (нужное подчеркнуть):

- только на автономную энергосистему;

- параллельно с централизованной энергосистемой;

- параллельно с другими собственными электростанциями.

- *Режим работы электростанции по отпуску тепловой энергии (нужное подчеркнуть):

- только автономно;

- параллельно с централизованной энергосистемой;

- параллельно с собственной котельной.

- Характеристики энергосистем объекта

  - Электроэнергетика

17.1.1.Установленная мощность электрооборудования, кВт,               __________

в т.ч.  асинхронных двигателей                                               __________

17.1.2. Максимальная мощность асинхронного двигателя, кВт            __________

17.1.3.  Максимальный пусковой ток двигателя, А                                 __________

17.1.4.  Частотное регулирование двигателей (нужное подчеркнуть):      есть       нет

17.1.5.  *Требуемое напряжение на шинах электростанции, кВ            __________

17.1.6. *Метод резервирования электрической мощности (нужное подчеркнуть):

- энергосистемой;

- собственными резервными агрегатами;

- другими способами (расшифровать)________________________________

17.1.7. *Необходимая мощность резервирования, кВт  __________

    - *Подключение электростанции  к распределительным сетям (нужное подчеркнуть)

- через существующую трансформаторную подстанцию;

- через новую трансформаторную подстанцию.

17.1.9. Возможность продажи электроэнергии сторонним потребителям

(нужное подчеркнуть):         есть       нет

17.1.10. Существующие источники электроснабжения объекта (нужное подчеркнуть):

- региональная энергосистема общего назначения;

- собственная электростанция (ЭСН);

- другие (расшифровать) _______________________________________________

###### Теплоэнергетика

    - *Необходимый вид тепловой энергии (нужное подчеркнуть):

- водяной пар;

- горячая вода;

- горячий воздух;

- другой (расшифровать) ______________________________________________

    - *Параметры и расходы теплоносителей

| Тип нагрузки | Нагрузка, Гкал/ч | Тип и параметры теплоносителя |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пар | Вода | Другие |
|  | max | min | Давление, МПа | Тем-пера-тура, оС | Расход, т/ч | Подающий, оС | Обратный, оС | Расход, т/ч | Тем-пера-тура, оС | Расход, м3/ч |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технология |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Существующие источники теплоснабжения (нужное подчеркнуть):

- водогрейная котельная;

- паровая котельная;

- воздухоподогреватели;

- утилизационные теплообменники (подчеркнуть):    водяные;  воздушные.

- Основные сведения об имеющихся зданиях, которые могут быть использованы для  размещения  электростанции  (свободная площадь, объем, основное назначение)

19. Действующие цены и тарифы на энергоносители:

- цена электроэнергии, потребляемая из энергосистемы (без НДС), руб./кВт*ч ______

- цена тепловой энергии, потребляемой из энергосистемы (без НДС), руб./Гкал ____

- себестоимость электроэнергии, вырабатываемая существующими собственными энергоисточниками (без НДС), руб./кВт*ч ________

- себестоимость тепловой энергии, вырабатываемой собственными источниками (по видам теплоносителя), руб./Гкал

- пар ____;  горячая вода ____; горячий воздух ____

- стоимость топлива для электростанции (без НДС), руб./тыс. м3 (руб./т) __________

20. Потребность в холоде для кондиционирования с целью поддержания в помещении в летний период температуры от +6-8 до +10-12 градусов за счет использования избыточного тепла электростанции с применением адсорбционного чиллера:

- да, - нет  (нужное подчеркнуть).

- размеры сооружения			______________________________

- общая охлаждаемая площадь 		____________________________м2___

- мощность охлаждения			______________________ккал/час, кВт

21. Дополнительная информация может потребоваться в процессе работы.

Приложение

Анализ топливного газа

Кроме анализа состава углеводородных компонентов обязательно необходимо исследовать наличие в топливном газе следующих компонентов и указывать следующие параметры:

| Компоненты |  | Массовый % | Объёмный % |
| --- | --- | --- | --- |
| Метан | CH4 |  |  |
| Этан | С2Н6 |  |  |
| Этилен | С2Н4 |  |  |
| Ацетилен | С2Н2 |  |  |
| Пропан | С3Н8 |  |  |
| Пропилен | С3Н6 |  |  |
| N-Бутан | С4Н10 |  |  |
| Изобутан | С4Н10 |  |  |
| N-Пентан | С5Н12 |  |  |
| Изопентан | С5Н12 |  |  |
| Гексан | С6Н14 |  |  |
| Гептан | С7Н16 |  |  |
| Октан | С8Н18 |  |  |
| Азот | N2 |  |  |
| Кислород | O2 |  |  |
| Угарный газ | СО |  |  |
| Углекислый газ | СО2 |  |  |
| Водород | Н2 |  |  |
| Гелий | Не |  |  |
| Вода | Н2О |  |  |
| Сероводород | H2S |  |  |
| Пыль макс. размер частиц макс. содержание | мкм мг/м3 |  |
| Температура газа на входе в газовую рампу | °C |  |
| Теплотворная способность | кДж/нм3 |  |